## Leht1
|  |  |  | värskendatud: | 2017-05-01
[5 empty] | allahindlus: | 0%
Vaade | Otsikood | Nimetus | Mõõtühik | Hind KM-ta EUR | Hind KM-ta EUR
| 380904 | Eelseadeventiil Comap 1/2" sirge kvs 0,025-0,5 | TK | 15.5925
| 380903 | Eelseadeventiil Comap 3/8'' sirge | TK | 11.4217
| 505000 | Eelseadeventiili käsikork, Comap | TK | 3.6909
| 429204 | Sulgventiil, seadistatav 1/2" sirge Comap | TK | 4.7646
| 428204 | Sulgventiil, seadistatav 1/2" nurk | TK | 4.7646
| 429206 | Sulgventiil, seadistatav 3/4" sirge Comap | TK | 8.5763
| 428206 | Sulgventiil, seadistatav 3/4" nurk | TK | 6.09
| 429203 | Sulgventiil, seadistatav 3/8" sirge Comap | TK | 4.9659
| 428203 | Sulgventiil, seadistatav 3/8" nurk | TK | 4.9659
| 803701 | Termostaatpea Comap W5 M28 | TK | 7.9858
| 803711 | Termostaatpea Comap W5 M30 | TK | 7.9858
| 751403 | Tasakaalustusv.DN10 3/8" Comap | TK | 34.7865
| 751404 | Tasakaalustusv.DN15 1/2" Comap kv 0,16-4,47 | TK | 32.76
| 751406 | Tasakaalustusv.DN20 3/4" Comap kv 0,21-5,9 | TK | 36.162
| 751408 | Tasakaalustusv.DN25 1" Comap kv 0,3-8,52 | TK | 42.399
| 751410 | Tasakaalustusv.DN32 1 1/4" Comap kv 0,4-14,88 | TK | 60.879
| 751412 | Tasakaalustusv.DN40 1 1/2" Comap kv 0,35-21,09 | TK | 76.86
| 751416 | Tasakaalustusv.DN50 2" Comap kv 1,11-35,48 | TK | 101.5875
| 751512B | Tasakaalustusv.DN65 Comap | TK | 271.4487
| 751513B | Tasakaalustusv.DN80 Comap | TK | 434.0999
| 751514B | Tasakaalustusv.DN100 Comap | TK | 499.3449
| 751516B | Tasakaalustusv.DN125 Comap | TK | 708.4725
| 751518B | Tasakaalustusv.DN150 Comap | TK | 1106.7942
| 751520B | Tasakaalustusv.DN200 Comap | TK | 2175.3279
| 275802 | Comap tasakaalustuse mõõteotsik | TK | 117.035
| 499104 | Rad. regulaarventiil manual Comap 1/2'' sirge | TK | 7.0738
| 376050 | Tasakaalustamise tööriistade komplekt EBI3760 | TK | 4642.1977
| 376000 | Tasakaalustamise tööriistade komplekt SBI3760 | TK | 2821.4175
| 100002 | Termostaatpea M28 Comap Senso S, 2m kapillaar | TK | 32.2115
| 380804 | Termostaatvent. Comap 1/2'' nurk | TK | 11.6655
| 582500 | Vandaali mutter M28 term.peale Comap | TK | 2.3835
| 582530 | Vandaali mutter M30 term.peale Comap | TK | 2.3835
| 960204 | H-ventiil 2-torusüsteemile 3/4x1/2", sirge | TK | 12.075
Küttemaailm OÜ jätab endale õiguse hindasid muuta ilma eelnevalt ette teatamata.
Kehtivat hinnakirja saab kontrollida aadressil www.kyttemaailm.ee